Утверждено

Генеральный директор

____________В.А. Паймурзин

14 февраля 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КВР – 40

На выполнение работ по устройству фасада по объекту строительства: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №4».

| 1. Место выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | Примечание |
| «Кемеровская область–Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №4». (ул. Гагарина). | Сдача документации об объемах выполненных работ производится Подрядчику на строительном объекте: «Кемеровская область–Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №4». |
| 2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг |  |
| Срок выполнения работ: в соответствии с графиком производства работ апрель-май 2025г. |  |
| 3. Начальная (максимальная) цена контракта |  |
| Предоставить расчет начальной и договорной цены. Коммерческое предложение должно подаваться вместе со сметой и ресурсной ведомостью либо расчетом договорной цены. Проверка объемов работ и смет выполняется после завершения торгов (переторжки). Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию подрядчика. |  |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг |  |
| Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Необходимо при составлении КП прописывать в течении какого времени оплачивать. Без авансового платежа (по согласованию с руководителями возможно авансирования). Необходимо при составлении КП прописывать данную информацию. Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами из основных материалов Подрядчика (продажа), материалы представлены в Приложении № 3. Подрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. |  |
| 5. Ведомость объемов работ (см. Приложение №1 - РД 6904-АР; Приложение №2 - РД 6904-АР.ЦР; Приложение №3 - раскладки утеплителя, площади, материалы) Общая площадь фасада – 2 300 м2; Общая площадь откосов – 170 м2; Общая площадь цоколя – 79 м2. Примечание: Стоимость работ должна включать в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч. стоимость основных материалов (продажа Подрядчику) и работ по: - устройству наружной теплоизоляции с тонкостенной штукатуркой по утеплителю (наружные стены, машинное отделение, заделка швов, утепление входной группы и т.д.) в т.ч. устройство противопожарных рассечек, окантовок оконных и дверных проемов в соответствии с требованиями пожарной безопасности согласно СТО 58239148-001-2006; - покраска (наружные стены, цоколь и т.д.); - покраска потолков балконов; - устройству примыкания фасадной системы к парапету кровли; - устройству примыкания к оконным блокам (откосы); - монтажу цокольного отлива из оцинкованной стали с её герметизацией; - монтажу корзин для кондиционеров (см. РД 6904-АР.ЦР). |  |

| стоимость вспомогательных материалов, крепежа; грузоподъемные механизмы и оборудования; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объект; доставка, проживание субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие расходы и затраты в соответствии с данным комплексом работ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Ведомость материалов и оборудования (см. Приложение №1 - РД 6904-АР; Приложение №2 - РД 6904-АР.ЦР; Приложение №3 - раскладки утеплителя, площади, материалы) |  |  |
| *Если в требованиях Подрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). |  |  |
| 7. Требования Подрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов |  |  |
| Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности. Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов. Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям. |  |  |
| 8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) |  |  |
| Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей). |  |  |
| 9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ |  |  |
| 1 | Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП). |  |
| 2 | При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПИН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Подрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Субподрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Подрядчиком. |  |
| 5 | В процессе выполнения работ Субподрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру. |  |
| 6 | В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Субподрядчик предъявляет Подрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Субподрядчик представляет Подрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |
| 7 | При выполнении работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Подрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта. |  |
| 8 | В процессе выполнения работ согласовывать с Подрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ. |  |
| 9 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 10 | При выполнении работ Субподрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком в полном объеме. |  |
| 11 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 12 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| 10.Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Требуемое значение |  | Примечание |
| Гарантийный срок 5 лет. |  | В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Субподрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Субподрядчика в бесспорном порядке. |

По техническим вопросам обращаться:

Храмова Надежда Валерьена, тел. 8-999-495-07-78, kim_silver_92@mail.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Олянина Наталья Анатольевна, 8-904-998-34-09, n.olyanina@sds-stroy.ru

КВЛ: ___________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО                                                  ____________________      Д.Ю. Мишура

(подпись)

Начальник управления

по коммерческим вопросам                               ____________________        А.Ю. Иванов

(подпись)